Normy, které se přímo vztahují k rovzaděčům a rozvodnicím

| Číslo normy | Třídící znak | Název normy | Platí od | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ČSN 33 3210 | 33 3210 | Rozvodná zařízení. Společná ustanovení | 7/87 | Určená norma pro NV163/2002 Sb. |
| ČSN 33 3220 | 33 3220 | Společná ustanovení pro elektrické stanice | 7/87 | Určená norma pro NV163/2002 Sb. |
| ČSN 35 7030 | 35 7030 | Rozvodnice a elektrorozvodná jádra | 1.4.72 | Určená norma pro NV163/2002 Sb. |
| ČSN EN 60439-1 | 35 7107 | Rozvaděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče | 11/2000 | Harmonizovaná pro NV168 a 169 |
| ČSN EN 60439-2 | 35 7107 | Rozvaděče nn – Část 2:Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody | 02/2001 | Harmonizovaná pro NV168 |
| ČSN EN 60439-3 | 35 7107 | Rozvaděče nn – Část 3: Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn určené pro instalaci do míst přístupné laické obsluze. Rozvodnice | 02/95 A1 05/97 A2 01/02 | Harmonizovaná pro NV168 a určená pro NV163/2002Sb. |
| ČSN EN 60439-4 | 35 7107 | Rozvaděče nn – Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozvaděče | 02/95 A1 09/98 A2 11/00 07/201 | Harmonizovaná pro NV168 a určená pro NV163/2002Sb. |
| ČSN 33 2000-7-704 | 33 2000 | Elektrická zařízení na staveništích a demolicích | 7/2001 | Není určená ani harmonizovaná |
| ČSN EN 60439-5 | 35 7107 | Rozvaděče nn – Část 5: Zvláštní požadavky na rozvaděče určené pro venkovní instalaci na veřejných místech – Kabelové rozvodné skříně (CDC) pro rozvod energie v sítích | 09/97 A1 12/99 | Harmonizovaná pro NV168 |
| ČSN 73 0802 | 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. | 12/2000 | Určená norma pro NV 163/2002Sb. |